МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Новосибирский государственный технический университет»

УТВЕРЖДАЮ __________________ Пустовой Н.В. Подпись «____»__________2012 г. м.п.

ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ

ДЛЯ РЕШЕНИЯ НАУЧНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ

В МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ

Разработчики программы повышения квалификации:

Батаев В.А., д.т.н., профессор, зам. зав. кафедрой материаловедения в машиностроении

Смирнов А.И., к.т.н., доцент, доцент кафедры материаловедения в машиностроении

Никулина А.А., к.т.н, доцент кафедры материаловедения в машиностроении

Составители учебно-тематического плана программы повышения квалификации:

Батаев В.А., д.т.н., профессор, зам. зав. кафедрой материаловедения в машиностроении

Смирнов А.И., к.т.н., доцент, доцент кафедры материаловедения в машиностроении

Учебно-тематический план

ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ

ДЛЯ РЕШЕНИЯ НАУЧНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ

В МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ

Цель. Сформировать у обучающихся представления о физических принципах работы и аналитических возможностях современных электронных микроскопов для изучения структуры материалов, оптимизировать навыки практической работы и научить пользоваться возможностями приборов для решения учебных, научных и прикладных задач.

Категория слушателей. Курс адресован научно-педагогическим работникам образовательных учреждений высшего профессионального образования, прежде всего, преподавателям НГТУ.

Срок обучения. 86 часов, в том числе 72 часа аудиторных занятий, 14 часов самостоятельной работы.

Форма обучения. С частичным отрывом от работы.

Режим занятий. 2 недели, 36 часов в неделю аудиторной работы.

| Наименование разделов, дисциплин, тем | Всего, час. | В том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | лекции | выездные занятия, деловые игры и др. | практические, лабораторные, семинарские занятия | Форма контроля |
| 1. Модуль 1. Государственная политика в сфере образования и науки. Самопрезентация обучающихся | 6 | 4 | – | 2 | Результаты анкетирования обучающихся по показателю «Ожидания». Участие в дискуссии по актуальным вопросам государственной политики в сфере образования и науки. Сформированный комплект нормативных материалов. Зачет |
| 1.1. Тема 1. Генезис российского образования | 1 | 1 | – | – |  |
| 1.2. Тема 2. Основные принципы и положения государственной политики в образовании | 1 | 1 | – | – |  |
| 1.3. Тема 3. Модернизация системы российского образования: проекты и новации | 2 | 1 | – | 1 |  |
| 1.4. Тема 4. Формы государственной и международной поддержки научных исследований в вузах | 2 | 1 | – | 1 |  |
| 2. Модуль 2. Общие сведения об электронной микроскопии | 15 | 7 | – | 8 | Участие в семинаре по темам занятий. Зачет. |
| 2.1. Тема 1. История развития методов электронной микроскопии | 2 | 1 | – | 1 |  |
| 2.2. Тема 2. Взаимодействие электронов с веществом | 2 | 1 | – | 1 |  |
| 2.3. Тема 3. Электронная оптика. Разрешение приборов | 2 | 1 | – | 1 |  |
| 2.4. Тема 4. Аберрации электромагнитных линз ЭМ | 3 | 1 | – | 2 |  |
| 2.5. Тема 5. Общее устройство просвечивающего электронного микроскопа | 2 | 1 | – | 1 |  |
| 2.6. Тема 6. Общее устройство растрового электронного микроскопа | 2 | 1 | – | 1 |  |
| 2.7. Тема 7. Аналитические возможности электронных микроскопов | 2 | 1 | – | 1 |  |
| 3. Модуль 3. Методика работы на просвечивающем электронном микроскопе FEI Tecnai 20 TWIN | 24 | 8 | – | 16 | Отчет, включающий следующие разделы: Введение. Методика изготовления образца для исследований. Исследование структуры образца, включающее фотографии структур и их описание. Заключение. Зачет |
| 3.1. Тема 1. Знакомство с микроскопом. Управляющая программа «Tecnai user interface» | 2 | – | – | 2 |  |
| 3.2. Тема 2. Юстировка просвечивающего микроскопа. Подготовка микроскопа к работе | 3 | 1 | – | 2 |  |
| 3.3. Тема 3. Работа прибора в режимах светлого и темного поля. Дифракционные картины | 10 | 4 | – | 6 |  |
| 3.4. Тема 4. Получение прямого разрешения атомной решетки | 4 | 2 | – | 2 |  |
| 3.5. Тема 5. Подготовка объектов исследования | 5 | 1 | – | 4 |  |
| 4. Модуль 4. Методика работы на растровом электронном микроскопе Zeiss EVO 50XVP | 21 | 5 | – | 16 | Отчет, включающий следующие разделы: Введение. Методика изготовления образца для исследований. Исследование структуры образца, включающее фотографии структур и их описание. Заключение. Зачет |
| 4.1. Тема 1. Устройство растрового электронного микроскопа Zeiss EVO 50XVP | 2 | 1 | – | 1 |  |
| 4.2. Тема 2. Управляющая программа микроскопа | 2 | 1 | – | 1 |  |
| 4.3. Тема 3. Настройка рабочих параметров, коррекция астигматизма и аберраций | 3 | 1 | – | 2 |  |
| 4.4. Тема 4. Подготовка образцов | 2 | 1 | – | 1 |  |
| 4.5. Тема 5. Фиксирование изображения | 12 | 1 | – | 11 |  |
| Итоговая аттестация | 6 | – | – | 6 | Защита выпускных работ. Круглый стол. Анкетирование по показателю «Удовлетворенность». Зачет по программе |
| Итого | 72 | 23 | – | 49 |  |

Примечания

- Занятия проходят на базе лаборатории структурных исследований кафедры материаловедения в машиностроении, оснащенной следующим оборудованием:

- просвечивающий электронный микроскоп FEI Tecnai 20 TWIN (Нидерланды) с ускоряющим напряжением 200 кВ;

- растровый электронный микроскоп Zeiss EVO 50 XVP (Германия);

- комплекс для подготовки образцов к исследованиям на электронных микроскопах, включающий оборудование фирм GATAN (США), Struers (Дания), Quorum Technologies (Великобритания).

Все оборудование приобретено в течение последних 4 лет, некоторые приборы являются уникальными.

- Используемые образовательные технологии. Курс строится на активном использовании исследовательских методов в обучении, которые направлены на обнаружение изучаемой проблемы, постановку гипотезы, моделирование способов ее решения.

- Итоговая аттестация. Итоговая аттестационная работа включает оформление в виде презентации данных, полученных в ходе выполнения практических занятий в течение всего курса. Обсуждение результатов осуществляется в формате круглого стола. В завершение проводится анкетирование слушателей по показателю «Удовлетворенность».