МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Новосибирский государственный технический университет»

УТВЕРЖДАЮ __________________ Пустовой Н.В. Подпись «____»__________2012 г. м.п.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО
 АНАЛИЗА В ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Разработчики программы повышения квалификации:

Анисимов М.П., д.т.н, профессор кафедры технологических процессов и аппаратов

Соловьев Е.А., к.т.н., заведующий кафедрой технологических процессов и аппаратов

Баннов А.Г., к.т.н., доцент кафедры технологических процессов и аппаратов

Шинкарев В.В., к.т.н, доцент кафедры технологических процессов и аппаратов

Составители учебно-тематического плана программы повышения квалификации:

Анисимов М.П., д.т.н, профессор кафедры технологических процессов и аппаратов

Соловьев Е.А., к.т.н., заведующий кафедрой технологических процессов и аппаратов

Баннов А.Г., к.т.н., доцент кафедры технологических процессов и аппаратов

Шинкарев В.В., к.т.н, доцент кафедры технологических процессов и аппаратов

Учебно-тематический план

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО
 АНАЛИЗА В ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Цель. Сформировать представления о физических принципах работы возможностях современного аналитического оборудования для изучения физико-химических (термической стабильности, фазовых переходов, полиморфных превращений, химических реакций в твердых телах, состава парогазовых смесей), структурных и текстурных свойств различных веществ и материалов, получить навыки практической работы и использования возможности приборов для решения учебных и прикладных задач.

Категория слушателей. Курс адресован преподавателям и специалистам научных и образовательных организаций высшего профессионального образования в области химии, химической технологии, нефтехимии, биотехнологии, материаловедения и смежных областей, связанных с анализом и определением качественных и количественных характеристик материалов и веществ.

Срок обучения. 86 часов, в том числе 72 часа аудиторных занятий, 14 часов самостоятельной работы.

Форма обучения. С частичным отрывом от работы.

Режим занятий. 2 недели, 36 часов в неделю аудиторной работы.

| # Наименование # разделов, дисциплин, тем | # Всего, час. | # В том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # лекции | # выездные # занятия, # деловые # игры и др. | # практические, лабораторные, семинарские # занятия | # Форма # контроля |
| # 1. Модуль 1. Государственная политика в сфере образования и науки. Самопрезентация обучающихся | # 6 | # 4 | # – | # 2 | Результаты анкетирования обучающихся по показателю «Ожидания». Участие в дискуссии по актуальным вопросам государственной политики в сфере образования и науки. Сформированный комплект нормативных материалов. Зачет |
| # 1.1. Тема 1. Генезис российского образования | # 1 | # 1 | # – | # – |  |
| # 1.2. Тема 2. Основные принципы и положения государственной политики в образовании | # 1 | # 1 | # – | # – |  |
| # 1.3. Тема 3. Модернизация системы российского образования: проекты и новации | # 2 | # 1 | # – | # 1 |  |
| # 1.4. Тема 4. Формы государственной и международной поддержки научных исследований в вузах | # 2 | # 1 | # – | # 1 |  |
| # 2. Модуль 2. Исследования свойств материалов методами термогравиметрии, дифференциальной сканирующей калориметрии, масс-спектроскопии | # 15 | # 5 | # – | # 10 | Данные термогравиметрии, дифференциальной сканирующей калориметрии и масс-спектроскопии выданных образов, полученные на синхронном термическом анализаторе в сопряжении с квадрупольным масс-спектрометром. Описание полученных кривых и спектров. Оформленные в виде презентации результаты. Зачет |
| 2.1. Тема 1. Общие принципы термического анализа и масс-спектроскопии | # 2 | # 2 | # – | # – |  |
| 2.2. Тема 2. Устройство прибора синхронного термического анализа STA 449 C Jupiter Netzch | # 5 | # 1 | # – | # 4 |  |
| 2.3. Тема 3. Устройство квадрупольного масс-спектрометра QMS Aelos | # 4 | # 1 | # – | # 3 |  |
| 2.4. Тема 4. Аналитические возможности прибора синхронного термического анализа в сопряжении с квадрупольным масс-спектромером | # 4 | # 1 | # – | # 3 |  |
| # 3. Модуль 3. Исследование текстуры твердых материалов методом физической и химической адсорбции газов в статическом режиме | # 15 | # 6 | # – | # 9 | Изотермы адсорбции и десорбции азота, полученные для выданных образцов. Оформленные в виде презентации результаты обработки изотерм. Зачет |
| # 3.1. Тема 1. Адсорбция газов, текстура дисперсных и пористых материалов | # 2 | # 2 | # – | # – |  |
| # 3.2. Тема 2. Устройство объемной адсорбционной установки | # 2 | # 2 | # – | # – |  |
| # 3.3. Тема 3. Адсорбционный анализ образцов статическим методом и интерпретация результатов | # 11 | # 2 | # – | # 9 |  |
| # 4. Модуль 4. Исследование текстуры, структуры и химических свойств поверхности твердых материалов методом физической и химической адсорбции и десорбции газов в динамическом режиме | # 15 | # 6 | # – | # 9 | Диаграммы импульсного титрования и температурно-программируемого восстановления, полученные для выданных образцов. Оформленные в виде презентации результаты обработки. Зачет. |
| # 4.1. Тема 1. Хемосорбция газов, текстура, структура и химические свойства поверхности пористых и дисперсных материалов | # 2 | # 2 | # – | # – |  |
| # 4.2. Тема 2. Устройство проточной хемосорбционной установки | # 2 | # 2 | # – | # – |  |
| # 4.3. Тема 3. Анализ образцов методом импульсного титрования, температурно-программируемой десорбции, окисления и восстановления | # 11 | # 2 | # – | # 9 |  |
| # 5. Модуль 5. Определение состава парогазовых смесей методом газовой хроматографии | # 15 | # 8 | # – | # 7 | Таблицы параметров хроматографических систем. Хроматограммы. Оформленные в виде презентации результаты. Зачет |
| # 5.1. Тема 1. Физико-химические основы хроматографического разделения | # 3 | # 3 | # – | – |  |
| # 5.2. Тема 2. Выбор колонок и условий анализа | # 2 | # 2 | # – | – |  |
| # 5.3. Тема 3. Ввод пробы и дозаторы | # 2 | # 2 | # – | – |  |
| # 5.4. Тема 4. Построение и обработка хроматограмм | # 8 | # 1 | # – | 7 |  |
| # Итоговая аттестация | # 6 | # – | # – | # 6 | # Защита # выпускных работ. # Круглый стол. # Анкетирование по показателю «Удовлетворенность». Зачет # по программе |
| # Итого | # 72 | # 29 | # – | # 43 |  |

Примечания

1. Занятия проходят в НГТУ на базе научно-образовательного центра «Химическая инженерия и наноматериалы» кафедры технологические процессы и аппараты, оснащенного современным наукоемким оборудованием:

- системой синхронного термического анализа NETZSCH Jupiter STA449C с масс-спектрометром Aeolos II, высокоточным измерительным весовым блоком, вакуумным насосом и программным пакетом «Thermokinetics»;

- анализатором поверхностных свойств материалов методом газовой адсорбции Quantochrome Nova 1000e;

- хроматографической системой Хромос ГХ-1000;

- хемосорбционным анализатором ChemBet 3000 TPR/TPD;

- проточной каталитической установкой Autoclave Engineers BTRS-Jr, являющейся уникальной по своим техническим характеристикам.

2. Выпускная работа представляет собой описание методики проведения исследований с привлечением методом по каждому модулю программы с постановкой задачи и ожидаемых результатов, оформленной в виде презентации. В завершение проводится анкетирование слушателей по показателю «Удовлетворенность».