СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТРЕНАЖЕРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА»

| Содержание Интернет-тренажера по дисциплине «теплоэнергетика» |  | Перечень учебных элементов студент должен: |
| --- | --- | --- |
| Код элемента содержания | Наименование элемента содержания (темы) |  |
| 1. Централизованное производство тепло- и электроэнергии. |  |  |
| 2-01-01 | Тепловые схемы энергоблоков ТЭС | знать: принципиальные тепловые схемы и их роль в организации технологических процессов на ТЭС производства тепло- и электроэнергии |
| 2-01-02 | Метод энергобалансов | знать: сущность основных концепций метода энергобаланса, методику определения КПД КЭС и ТЭЦ |
| 2-01-03 | Эксергетический метод | знать: сущность эксергетической методологии, методики определения КПД КЭС и ТЭЦ при интегральном и дифференциальном методе |
| 2-01-04 | Регенерация тепла на ТЭС | знать: сущность метода расчета тепловых схем с регенерацией тепла, определение расходно-термодинамических систем регенерации |
| 2. Паровые и газовые турбины ТЭС и АЭС. |  |  |
| 2-02-01 | Типы паровых и газовых турбин ТЭС и АЭС | знать: типы паровых и газовых турбин, их параметры, показатели и технологические профили |
| 2-02-02 | Теоретические основы расчета паровых и газовых турбин ТЭС и АЭС | знать: методы расчета процессов, расходно-термодинамических, конструктивно-компоновочных и прочностных параметров |
| 2-02-03 | Технические системы паровых и газовых турбин | знать: назначение, принципиальные схемы, показатели и сущность функционирования технических систем регулирования, охлаждения |
| 2-02-04 | Режимы работы паровых и газовых турбин | знать: характеристики турбин, особенности работы на переменных режимах, принципы, вызывающие колебания рабочих лопаток |
| 3. Котельные установки и парогенераторы. |  |  |
| 2-03-01 | Типы котельных установок и парогенераторов | знать: типы котельных установок и парогенераторов их параметры, показатели и технологические профили |
| 2-03-02 | Теоретические основы расчета котельных установок и парогенераторов | знать: методы расчета процессов, расходно-термодинамических и конструктивно-компоновочных параметров |
| 2-03-03 | Технические системы котельных установок и парогенераторов | знать: назначение, принципиальные схемы, показатели и сущность функционирования технических систем топливоподачи и топливоподготовки, тяго-дутьевой очистки и эвакуации дымовых газов, ХВО, продувки, трубо- и паропроводов |
| 2-03-04 | Режимы работы котельных установок и парогенераторов | знать: особенности работы на переменных режимах и показатели, пусковые режимы |
| 4. Расчеты тепловых схем и определение технико-экономических показателей |  |  |
| 2-04-01 | Расчетные тепловые схемы КЭС, ТЭЦ и АЭС, ПГУ | знать: расчетные тепловые схемы КЭС, ТЭЦ, АЭС, ПГУ, принципы их разработки, особенности функционирования |
| 2-04-02 | Энергетические системы ТЭС и их агрегаты | знать: методы выбора и расчетов энергетических систем ТЭС, их показатели функционирования, определение расходов энергии на собственные нужды ТЭС |
| 2-04-03 | Выбор и обоснование расчетных режимов ТЭС | знать: методы выбора и обоснования расчетных режимов КЭС, ТЭЦ, АЭС, ПГУ, графики нагрузок |
| 2-04-04 | Технико-экономические показатели ТЭС | знать: методы расчета технико-экономических показателей КЭС, ТЭЦ, АЭС, ПГУ, их значения для современных ТЭС |