На правах рукописи

ОСТАНИН Андрей Юрьевич

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ

ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ ЭНЕРГОСИСТЕМ

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Специальность 05.14.02 – Электрические станции и электроэнергетические системы

Новосибирск – 2010

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Новосибирский государственный технический университет».

| Научный руководитель: | доктор технических наук, профессор Филиппова Тамара Арсентьевна |
| --- | --- |
| Официальные оппоненты: | доктор технических наук, старший научный сотрудник Ефремов Игорь Алексеевич |
|  | кандидат технических наук Виштибеев Алексей Владимирович |
| Ведущая организация: | ОАО «Управляющая компания Сибирьэнерго» |

Защита состоится: 01 апреля 2010 года в 1000 часов на заседании диссертационного совета Д 212.173.01 при Новосибирском государственном техническом университете по адресу: 630092, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Новосибирского государственного технического университета.

Автореферат разослан «__» февраля 2010 года.

| Ученый секретарь диссертационного совета | Тимофеев И.П. |
| --- | --- |

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Развитие энергетики является важнейшей задачей государства. Россия относится к числу государств, в которых есть много внутренних и внешних причин, делающих эту проблему чрезвычайно важной и актуальной для настоящего и будущего ее положения.

Известно, что после смены экономической формации, в России произошло большое снижение производственного потенциала, примерно на 50%. Образовавшиеся резервы мощности в энергетике, явились причиной того, что за последние 15 лет развитие энергетики шло чрезвычайно низкими темпами. В настоящее время проблема развития энергетики для России стала полномасштабной. Моральный и физический износ основных фондов на энергетических предприятиях составляет сейчас 40…70%. Если не обеспечить интенсивное развитие энергетики, то возникает угроза нарушения энергетической безопасности государства.

В настоящее время принята программа развития на 20 лет для государства, разрабатываются программы для регионов и отдельных предприятий. Программа – это только цели развития, а для достижения этих целей нужны конкретные разработки задач и проектов.

В диссертации рассматривается объект – объединенная энергетическая система (ОЭС), для которого многие вопросы не решены и требуется создание моделей и методов расчета конкретных задач, связанных с развитием энергетики.

Все расчеты в работе выполняются на примере ОЭС Сибири, которая является крупным, территориальным сетевым предприятием России и имеет много индивидуальных особенностей. Во многих работах выполненных к настоящему времени по развитию энергетики, например, докторов технических и экономических наук Н.И. Воропая, А.С. Некрасова, В.Р. Окорокова, В.В. Бушуева, А.А. Макарова и др., отмечается, что именно для отдельных предприятий энергетики наблюдается недостаток научных и инженерных разработок. Для ОЭС актуальность таких работ бесспорна.

Цель и задачи работы. Целью работы является разработка принципов, моделей и методов перспективного развития электрических сетей ОЭС Сибири с учетом программы развития электроэнергетики России на перспективу до 20 лет.

Основными целями исследования являются:

- определение принципов применения имеющихся научных и практических разработок по перспективным проблемам развития электроэнергетики к ОЭС с учетом общих особенностей этого объекта;

- разработка формальных математических моделей и методов для решения основных задач развития электрических сетей ОЭС с модификацией их по перспективным срокам. Это позволяет применять компьютерные технологии;

- разработка методики учета неопределенности как объективного фактора природы и общества, влияющего на развитие, и определения рисков решений по развитию электроэнергетики.

- разработка принципов и алгоритмических схем решения перспективных задач развития ОЭС на основе применения компьютерных технологий и интерактивного режима принятия решения.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи.

- Выявлены требования и особенности расчетов режимов электрических сетей ОЭС в перспективе в контексте программ развития энергетики России.

- Разработаны модели и методы прогнозирования электропотребления, графиков нагрузки и характерных параметров мощности, которые являются базовыми для технического проектирования развития электрических сетей

- Разработаны модели и методы расчета режимов и параметров электрических сетей, базирующихся на различных целях перспективы на один год, 5, 10 и 20 лет. В них используются ряд предложений, отражающих особенности ОЭС Сибири.

- Разработаны теоретические основы учета неопределенности и рисков в задачах развития энергетики. Особое внимание уделено выявлению и оценке рискообразующих факторов.

- Рассмотрен ряд вопросов алгоритмизации и компьютеризации поставленных задач.

Объектом исследования является ОЭС Сибири. Особенностью данного объекта является управление оптовым рынком на большой территории России, наличием 8 дефицитных региональных энергетических систем (РЭС), трех избыточных энергосистем с большой долей гидроэлектростанций (ГЭС) – до 50 % электропотребления, наличием международных связей и связей с другими ОЭС России. Все это влияет на модели и методы проектирования сетей.

Предметом исследования являются принципы, модели и методы развития электрических сетей ОЭС для различных перспективных сроков с учетом: программы развития энергетики России в зоне ОЭС Сибири, требований оптового рынка электроэнергии и мощности единой энергетической системы (ЕЭС) и региональных рынков энергосистем.

Методы исследования. В работе используются различный математический аппарат: методы статистического анализа информации, методы моделирования процессов энергетических параметров системы с использованием временных рядов; аппарат регрессионного анализа; имитационные методы проведения вычислительных экспериментов с учетом изменчивости исходной информации; методы экспертного анализа.

Широко используются современные вычислительные инструментарии компьютерных средств: промышленная программа расчета нормальных режимов систем, программы пакта Statistic (линейное программирование, эконометрика, статистический анализ), пакет MS Excel, официальные методики выполнения расчетов по управлению режимами ЭЭС.

Достоверность. Сформулированные в диссертации научные положения, выводы и рекомендации обоснованы приведенными теоретическими положениями, экспериментальными расчетами, тестированием для реальных условий, опытом применения полученных результатов в практике, апробацией результатов на конференциях и семинарах. Результаты внедрены в практику, о чем имеются два акта внедрения.

Научная новизна работы. Научным результатом данной работы является:

- Принципы и методы расчета режимных параметров электрических сетей взаимосвязанные для перспективы один год, 5, 10, 15 и 20 лет.

- Модели и методы получения прогнозов электропотребления,  мощности нагрузки и графиков нагрузки, которые необходимы для инвестиционного, технического и коммерческого перспективных проектов развития электрических сетей.

- Системы моделей для расчетов режимов и параметров электрических сетей, модифицированные по срокам и целям.

- Принципы учета рисков при прогнозировании электропотребления и выборе технических решений на перспективу.

- Схемы компьютеризации перспективных расчетов.

На защиту выносятся следующие основные результаты.

- Принципы перспективных расчетов развития сетей ОЭС.

- Модели прогнозирования электропотребления и мощности, определяющие перспективные решения на один год, 5, 10 и 20 лет.

- Принципы расчетов основных параметров электрических сетей, базирующиеся на развитии традиционных подходов и на энергетических балансах мощностей ОЭС, имеющих различную структуру.

- Специальные методы эквивалентирования электрических сетей.

- Методика выявления рискообразующих факторов и их количественная оценка на основе экспертного анализа.

Практическая полезность и реализация результатов работы.

- Определены факторы, влияющие на инвестиционные, технические и коммерческие проекты выбора перспективных решений по развитию сетей ОЭС. Они развивают и дополняют официальные методики, по которым в настоящее время выполняются расчеты.

- Выполнены экспериментальные расчеты, подтверждающие правомочность предлагаемых методов расчета сетей и позволяющие использовать такие методы в практике.

- Получен состав и числовые оценки рискообразующих факторов, которые позволяют оценивать риски прогнозов электропотребления.

- Предложены схемы компьютеризации расчетов, которые могут быть полезны при полномасштабном проектировании автоматизированных расчетов.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В соответствии с формулой специальности 05.14.02 – «Электрические станции и электроэнергетические системы» представленная диссертационная работа является исследованием по связям и закономерностям при планировании развития, проектировании и эксплуатации электроэнергетических систем. Так же диссертация соответствует п. 6 «Разработка методов математического и физического моделирования в электроэнергетике», п. 7 «Разработка методов расчета установившихся режимов, переходных процессов и устойчивости электроэнергетических систем» и п. 10 «Теоретический анализ и расчетные исследования по транспорту электроэнергии переменным и постоянным током, включая проблему повышения пропускной способности транспортных каналов» паспорта специальности 05.14.02 – «Электрические станции и электроэнергетические системы».

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на научных семинарах кафедры «Автоматизированных электроэнергетических систем» и кафедры «Систем управления и экономики энергетики» Новосибирского государственного технического университета (ГОУ ВПО НГТУ), на международной научно-технической конференции «Энергосистема: Исследование свойств, Управление, Автоматизация», на рабочих совещаниях в Филиале ОАО «СО ЕЭС» и в «Объединенном диспетчерском управление энергосистемами Сибири», на конференции «Перспективы развития электроэнергетики Сибири и роль ОАО «СО ЕЭС» в обеспечении надежности ее функционирования», в трудах которой опубликована статья: Останин А.Ю. Модели и методы расчета режимов и параметров электрических сетей при перспективном развитии объединенной энергосистемы / А. Г. Русина, А.Ю. Останин // Перспективы развития электроэнергетики Сибири и роль ОАО «СО ЕЭС» в обеспечении надежности ее функционирования: сборник докладов конференции. – Кемерово, 2009. – С. 54 -59.

Публикации. Результаты диссертационного исследования отражены в семи публикациях, из них четыре научные статьи, входящие в перечень рецензируемых ведущих изданий, рекомендованных ВАК РФ, две публикации в материалах международных конференций.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка использованной литературы, состоящего из 148 наименований, и приложений. Работа содержит 185 страниц основного текста, в том числе 57 рисунков и 19 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении показана актуальность проблемы развития энергетики России с перспективой до 20 лет.

В первой главе рассматривались задачи перспективного развития объединенной энергетической системы с учетом современных условий России.

Проблема перспективного развития электроэнергетических систем является чрезвычайно актуальной и в настоящее время в России она активно разрабатывается в научных и практических организациях. Выработаны концепции, цели и принципы ее решения. Представлены концепции ннп основе: стратегического планирования, системного подхода, программно – целевого планирования, моделирования и формализации задач, применения математического аппарата прогнозирования исходной информации (особенно по электропотреблению и нагрузке), показана необходимость использования компьютерных технологий. В последующем эти требования учитываются в рассматриваемых задачах.

В научных работах наибольшее внимание пока уделяется решению стратегических проблем развития энергетики России на макроэкономическом уровне. Эти разработки даются на научном уровне и доведены до промышленных программ расчета. Однако реализация общегосударственных стратегий зависит от решений для конкретных регионов, областей и здесь работы находятся в стадии развития. К объектам ОЭС сейчас привлечено внимание инженерных организаций, так как они являются зонами оптового электроэнергетического рынка, и от развития транспортных возможностей ОЭС зависит энергоснабжение региональных энергосистем.

Определены первоочередные задачи для ОЭС: прогнозирование электропотребления и нагрузки, создание специальных методов перспективных расчетов режимов и параметров развития электрических сетей, определение принципов оценки рисков стратегических решений. В настоящее время полностью не определена методика решения этих задач. В работе указанные задачи исследуются с учетом специфики реального объекта – ОЭС Сибири.

Важнейшим вопросом является прогнозирование исходной информации. Хотя аппарат прогнозирования достаточно хорошо разработан, но применение на практике его требует серьезных методических решений. Отправной точкой большинства стратегических задач является модели и методы прогнозирования электропотребления и мощности нагрузки на перспективу 5, 10, 15, 20 лет.

Большие проблемы вызывает необходимость учета рисков. Риски являются объективной реальностью, и чем больше заблаговременность прогнозов, тем важнее их учет при принятии решения. Эта проблема многогранна, и в диссертации она частично исследуется.

Поскольку объектом прикладных исследований является объединенная ЭЭС, то особое внимание уделяется сетевой задаче. Сетевая задача наименее разработана из задач развития электроэнергетики.

Во второй главе предлагаются методические принципы разработки моделей прогнозирования электропотребления и мощности нагрузки при перспективной деятельности ОЭС.

Прогнозы играют кардинальную роль для планирования и, учитывая неопределенность среды, от их достоверности существенно зависят технические и коммерческие решения. Все расчеты выполнялись по реальным данным ОЭС Сибири.

При проектировании электрической сети главная роль отводится некоторым характерным параметрам:

- максимальной мощности нагрузки, по которой определяется напряжение, сечение воздушных линий, режимные параметры сети, параметры оборудования;

- минимальной нагрузки, которая является характеристикой потоков реактивной мощности в определенные периоды;

- потреблению электроэнергии за определенный период времени, по которой определяются потери в сетях, и которые влияют на параметры оборудования.

- для коммерческих и экономических расчетов необходимо иметь балансы мощности и электроэнергии, и поэтому нужны графики нагрузки, сезонные характеристики электропотребления и др. информация.

Для всех этих величин разработаны формальные модели прогнозирования. Это регрессионные модели, временные ряды и некоторые другие. В диссертации решаются вопросы: каков вид и достоверность этих моделей; как использовать предложенные модели при прогнозировании различных процессов и параметров.

Методика расчетов. Принята методика, в которой основное внимание уделяется формальным методам прогнозирования и внесение поправок в прогнозы с использованием эвристических методов.

- Определялись все модели названных выше величин по статистической информации с использованием соответствующих методов моделирования. Статистические модели не применяют обычно больше чем на пятилетний срок прогнозирования.

- Разрабатывалась схема прогнозирования с заблаговременностью 1…5 лет. В ней предусматривается процесс внесения экспертных поправок в статистический прогноз. Тогда

- Выполнялись расчеты по прогнозированию с получением численных оценок погрешностей.

- Определялась схема использования прогнозов для определенных целевых задач.

Модели с использованием статистической информации - «Статистические модели».

Статистические модели отражают только прошлое и поэтому они могут давать неверные прогнозы. Основные различия проявляются в математической форме модели, периоде ретроспекции и интервале дискретности.

Для долгосрочных периодов прогнозирования вид модели зависит от перспективы прогнозирования. Для перспективы 1…2 года могут применяться нелинейные модели, имеющие вид слабо вогнутых функций, а для более длительных периодов – только линейные (рис. 1). Нелинейные модели при их экстраполяции могут привести к большим искажениям процессов изменения параметров и необходимо использовать экспертный аппарат для поправок прогнозов. Использовались также факторные модели, связывающие характерные мощности нагрузки (коэффициент ). Их достоверность достаточно хорошая. Особое внимание уделено моделям прогнозирования графиков нагрузки. Рассматривались статистические модели и модели вероятностного типа.

Рис 1. Пример статистической модели изменения мощности нагрузки для вечернего максимума Омской энергосистемы.

Модели с использованием экспертной информации - «Экспертные модели».

Статистические модели отражают только прошлое и поэтому в исходные данные для построения моделей или в прогнозы вносятся экспертные поправки. Чаще всего на основе экспертной информации составляются модели для перспективы на 10 - 20 лет. Но и для периодов 1…5 лет внесение экспертных поправок является правилом, а не исключением. Для линейной статистической модели могут вноситься поправки на нелинейность в прогнозы, а для нелинейных процессов поправки вносятся в исходные данные и по ним определяется новая модель и ее аналитическое выражение.

Достоверность прогнозов чаще всего определяется методом инверсной верификации. Для этого требуются многолетние ряды данных. Применять инверсную верификацию для многолетних циклов чаще всего нельзя. Например, если оценивать погрешности прогнозов с пятилетним упреждением для трех точек, то требуется ряд данных до 10...15 лет. Это возможно только для устойчивых процессов. В России процесс стабилизации электропотребления наблюдается примерно в течение 3...5 лет с ежегодным приростом примерно 2…5%. Этот ряд даже для подбора статистической модели мал. Исключить из него последние годы нельзя. Следовательно, погрешности прогнозов можно получить только по погрешностям модели или разовыми расчетами. Такие оценки очень условны.

Схема расчетов задач при отсутствии достаточно обоснованных оценок прогнозов. Для таких условий прогнозирования чаще всего применяется схема альтернативных расчетов для серии экспертно заданных прогнозных условий. В математическом отношении - это принятие решения в условиях неопределенности. Можно только задать зону изменения прогнозных параметров  и дальше находить в ней решение. Зона может быть задана по диапазону погрешностей. Такая постановка соответствует сценариям расчетов, которые широко применяются в энергетике. Намечая три уровня электропотребления – максимальный, минимальный, средний и разрабатываются три стратегии – оптимистическая, пессимистическая, средняя.

Ежегодно эти модели корректируются, как правило, по месячным данным, что позволяет адаптивно уточнять прогнозы. Как указывалось ранее, такое уточнение является обязательным условием стратегического управления.

Прогнозирование электропотребления, максимальной и средней мощностей с перспективой на 5 лет.

Для ОЭС Сибири и ее региональных систем разработаны формальные модели прогнозирования и получены прогнозы всех характерных показателей с использование регрессионного анализа. Прирост нагрузки составляет примерно 30% (табл. 1). Характерно, что темпы приращения прогнозируемых показателей и погрешности моделей существенно различаются. Прирост нагрузок составляет от 1 до 30%, что говорит о множестве альтернативных вариантов развития.

Таблица 1

Прогноз электропотребления и максимальной мощности на 2013 год по 11 РЭС ОЭС Сибири

| РЭС | Прогноз электроэнергии на 2013 год (млн.кВтч) | Прогноз мощности на 2013 год (тыс.кВт) | Погрешность модели, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Омская | 11286 | 1288 | 1,20 | 1.6 |
| Новосибирская | 15579 | 1778 | 1,07 | 1.5 |
| Алтайская | 9890 | 1129 | 1,99 | -11 |
| Кузбасская | 37829 | 4318 | 1,27 | 2.9 |
| Томская | 8506 | 971 | 1,59 | -6.2 |
| Красноярская | 41659 | 4755 | 1,31 | -12 |
| Хакасская | 17599 | 2009 | 3,88 | 2.9 |
| Тывинская | 736 | 84 | 1,42 | -1.8 |
| Иркутская | 55765 | 6365 | 1,49 | -14.2 |
| Бурятская | 5174 | 590 | 1,24 | -2.4 |
| Читинская | 7302 | 833 | 1,35 | 21.8 |

Модели прогнозировании спроса на электроэнергию на перспективу 10 лет (табл.2). Модели составлены с учетом имеющихся региональных оценок развития экономики: темпов прироста валового внутреннего продукта, объемов выпускаемой продукции, сельскохозяйственного производства, грузооборота транспорта, численности населения и др.

Для прогнозирования использовалось два метода. Метод статической экстраполяции, основанный на объективно существующей инерционности процессов роста, который дает достаточно достоверные результаты на перспективу 5-7 лет. Метод прямого счета, основанный на гипотезе развития секторов экономики по намечаемым объемам выпуска продукции и перспективным удельным расходам энергии. Он применим на 10-15 лет.

Таблица 2

Прогноз мощности на 10 лет, до 2013 г

| № | Энергосистема | Мощность, МВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Омская | 2582 |
| 2 | Новосибирская | 3741 |
| 3 | Алтайская | 2511 |
| 4 | Кузбасская | 7450 |
| 5 | Томская | 1704 |
| 6 | Красноярская | 9894 |
| 7 | Хакасская | 2823 |
| 8 | Иркутская | 11462 |
| 9 | Бурятская | 1227 |
| 10 | Читинская | 1617 |
| 11 | Тывинская | 180 |

При формировании уровней электропотребления по региональным энергосистемам и ОЭС Сибири учтены все доступные источники информации.

В третьей главе рассмотрены модели и методы решения задач перспективного развития электрических сетей объединенной энергосистемы.

В работе даются общие положения стратегических задач развития в энергетике. Перспектива (срок) должен быть таким, за который можно, обеспечить окупаемость вложенных средств и подучить ожидаемую прибыль.

Технической базой ОЭС являются электрические сети и программы их развития. Основные цели связаны с заблаговременностью: на 5 лет - режимов ОЭС и задач, реконструкции, развития и строительства новых ЛЭП, на 10 и 15 лет - оценки общих тенденции развития, на 20 лет – это прогноз микро и макро уровня для оценки энергетической безопасности будущего.

Основные решения закладываются в четыре взаимосвязанных проекта: инвестиционный проект, технический проект, коммерческий проект, бизнес – план.

Фундаментом развития является прогноз электропотребления и мощности нагрузки. Только на основе прогнозов решаются инвестиционные, технические и коммерческие задачи. Инвестиционный проект составляется с заблаговременность 10 лет и большей. Достоверность, прогнозов 20…100 %. Технический проект составляется с заблаговременностью примерно в 5…7 лет. Погрешности составляют 10...20%. При таких погрешностях можно применять упрощенные методы расчетов сетей.

Моделирование задач расчета режимов электрических сетей при перспективных решениях.

На отдаленную перспективу более 5 лет применять точные методы расчета режимов электрических сетей обычно нельзя ввиду отсутствия необходимой информации, поэтому применяются различные упрощенные методы. Традиционно используются ряд упрощений – эквивалентирование сети, концентрация нагрузки, агрегирование характеристик, упрощения технологической схемы, упрощение методов расчетов. Они позволяют при отсутствии полной информации получить решения задач развития системы на ранних стадиях до того как начинается техническое проектирование.

Первый этап упрощения определяется структурной моделью ЭЭС. Как уже указывалось, при перспективных расчетах обычно электрическая сеть либо вообще не рассматривается, либо рассматривается в традиционной постановке проектирования сетей. Большая часть перспективных расчетов связана с энергетическими балансами мощности и энергии, и они позволяют разработать новые способов упрощения.

Предлагаются четыре упрощенных модели.

Модель первая (М1). Энергетический баланс мощностей и электроэнергии, включающий все структурные единицы ОЭС, представляется в виде гипотетической электрической схемы, позволяющей связать между собой энергетические балансы и потоки мощностей по сети. Энергетические балансы составляются на всех уровнях иерархии по времени и важно знать, как они влияют на производственные возможности сетей ОЭС. Модель включает уравнения установившегося режима и обычную схему расчетов, которая используется при проектировании. Задаются варианты расчета, и по заданному критерию из них отбирается решение. Обязательным условием является использование алгоритма с адресными оценками.

Модель вторая (М2) - это эквивалентирование сети с учетом изменчивости ее режимных параметров по узлам и ветвям. При этом можно адресно определить потоки мощностей, энергии и их стоимости. Такие расчеты важны для выбора вариантов развития сети для определения общей картины рынка и товарно-денежных отношений.

При долгосрочной перспективе основой всех проектных решений являются энергетические балансы мощности и энергии. Они имеют ряд модификаций. Для каждой модификации можно дать гипотетическую сеть, где ее параметры связаны с потерями мощности. Для перспективных планов развития электроэнергетики требуется два вида балансов мощности:

- баланс максимальных мощностей, на основе которого проектируется развитие электрических сетей и ввод новых мощностей;

- баланс мощностей по характерным графикам нагрузки (ГН).

Модель производственно – хозяйственного типа (М3), в которой сеть представлена схемой замещения и которая позволяет рассчитывать адресные потоки мощности. Она используется для расчетов режимов при различных вариантах проектирования схемы и режимов сети.

Модель по геометрическим параметрам (М4). В ней параметры схемы замещения сети определяются по длинам ЛЭП и удельным активным и реактивным сопротивлениям.

Все модели должны давать адресные расчеты потоков мощности. Без этого невозможно решать инвестиционные и коммерческие вопросы.

Создание гипотетической схемы электрических соединений, имитирующей баланс электроэнергии (рис.2).

Имеются энергетические балансы различных видов: по региону, по энергоузлам, по зонам электроснабжения, по группам потребителей. Особенностью этих задач является то, что рассматривается энергетическая, а не электрическая система, причем система имеет вид концентрированных узлов генерации и суммарной нагрузки, а электрическая сеть практически учитывается только величиной суммарных потерь электроэнергии и мощности, которые определяются ориентировочно. Сетевые потери в балансах учитываются в целом без их разделения между составляющими баланса. Одним из наиболее возможных путей определения потерь энергетического баланса является модель регрессионного вида .

Самостоятельным уровнем декомпозиции баланса при развитии сетей региональных систем является его структура по отраслям потребления энергии, что часто связано с тарифными группами. Создать электрический аналог потребления по группам потребителей очень трудно. Крупные потребители могут быть представлены в схеме электрических соединений для зоны отдельных РЭС или для определенной зоны Потери для крупных потребителей зоны ,  –номер потребителя

Рассматривались потери электроэнергии для различных структурных составляющих балансов:

- по региону ОЭС ,

- о зонам региона ,  - номер зоны,

- для крупных потребителей зоны ,  –номер потребителя,

- для групп потребителей региона ,   - номер группы потребителей.

Потери можно распределить пропорционально электропотреблению. Это открывает возможность разработки специальных моделей регрессионного вида.

Упрощенно можно распределять потери по показателям  - времени максимальных потерь. Например, для трех групп потребителей используются уравнения:

, .

Эта схема пригодна и для моделирования отдельных потребителей оптового рынка ОЭС.

~

активное сопротивление R1(
)

Рн

Рг

Прогноз мощности нагрузки

Потери мощности

~

~

активное сопротивление

R2 (
)

Рис.2. Схема гипотетической модели сети по балансу мощности.

Эквивалентирование сетей по потерям мощности структурных единиц ОЭС. На основании потерь мощности можно получить приближенные активные сопротивления сети. Пример характеристики дан на рис. 3.

Рис.3. Пример характеристики активных сопротивлений и мощности нагрузки для Тывинской энергосистемы, 2013г.

Имея величины , через формулу потерь мощности можно рассчитать сопротивления и получить характеристику активных сопротивлений от мощности  Для определения потерь мощности можно использовать статистические модели, т.е. задавать потери трендом во времени , регрессионные зависимости, полученные по отчетным статистическим данным, нормативы, средние данные по ЭЭС, данные вычислительных экспериментов и др.

Построение схемы ОЭС Сибири с эквивалентированием зон электроснабжения по потерям мощности.

Для построения схем требуются характеристики потерь мощности, которые позволяют определять активные сопротивления в зоне электроснабжения. Потери мощности определялись для структурных единиц ОЭС Сибири с учетом изменения параметров режима. В расчетах балансов ОЭС используется схема, содержащая более 1000 узлов и в региональных энергетических балансах до 100. В эквивалентной схеме число узлов на порядок меньше. В ней выделены все части (узлы), которые учитываются в энергетических балансах.

Характеристики потерь мощности получены с учетом: изменений суммарной мощности нагрузки ОЭС и отдельных региональных систем, режимов электрические связей между зонами. Выполнялось электрическое эквивалентирование в отдельных частях схемы, учитывался класс напряжения, учитывались отдельно потери для ЛЭП, связывающие зоны. При кольцевых связях использовалась программа расчета распределения потоков и потерь. Полученная схема приведена на рис. 4. Она может использоваться и как исходный вариант для конструирования гипотетической схемы.

Составление гипотетической электрической схемы ОЭС Сибири при прогнозировании энергетического баланса на 10 лет.

Исходным вариантом построения гипотетической схемы являлась реальная сеть на конец предыдущего периода времени, который отстоит на 10 лет от начального.

Методика расчета заключалась в следующем:

- определялся прогноз электропотребления с упреждением на 10 лет;

- на основе прогноза спроса на электроэнергию определялось распределение потоков мощности по существующей сети между региональными системами, входящими в ОЭС Сибири;

- выявлялись требования к развитию сети в ОЭС по энергетическим балансам, т.е. к перетокам мощностей между региональными системами, входящими в ОЭС Сибири;

- намечались варианты развития сети и параметры новых ЛЭП по заданным потерям мощности, и составлялась гипотетическая дополнительная схема развития существующей сети.

Всего требуется дополнительно примерно 10 линий электропередачи с пропускной способностью по направлениям от 20 до 7000 МВт, напряжением 220 – 500 кВ.

Рис. 4. Эквивалентная схема сети части ОЭС Сибири с узлами в виде зон электроснабжения и параметрами схемы замещения по потерям мощности.

Для величин потерь мощности использовалась модель их прогнозирования по связанной временной схеме. Прогнозы потерь мощности, которые играют большую роль в составлении гипотетической схемы расчетов, меняются от 3 до 11%, по ОЭС до 4%. Кроме того, они изменяются по годам примерно в 2-3 раза.

Отметим, что сейчас в практике принят способ, основанный на стандартной схеме проектирования сети. Автор диссертации также использовал такой подход, в том числе и как Заказчик, так как это соответствует официальной Методике. Заведомо можно сказать, что он не дает достоверных результатов.

Использование прогнозов электропотребления, максимальной и средней мощностей с перспективой на 5 лет при развитии сетей ОЭС.

В рассматриваемом примере используется еще одна возможность решения перспективных вопросов. Это связанные расчеты по срокам развития. Прогнозы и решения на 5 лет берутся за основу решений на 10 лет.

Методика расчетов заключается в следующем:

- составляются прогнозы максимальной мощности нагрузки, минимальной нагрузки, спроса на электрическую энергию. За исходные данные взяты электропотребление 11 РЭС Сибири, нагрузки возрастают от 5 до 30%, предельные погрешности моделей в основном от 1 до 10 %;

- рассчитываются режимы сети и определяются требования к ее развитию. Расчеты показали, что сеть обеспечивает требуемый пропуск и развитие не является обязательным.

Характерно, что связанная схема «5 лет -10 лет» и схема «полный период в 10 лет» дают разные решения. Более обоснованной является схема «5…10 лет».

В четвертой главе произведена оценка влияния рисков и неопределенности на программы развития сетей ОЭС.

Неопределенность будущего является объективной реальностью существующего мира, поэтому без учета риска немыслимо выработать ни одно управленческое решение (рис. 5). Проблема учета рисков при перспективном планировании развития энергетики исследована недостаточно и в данной работе рассматриваются общие положения этой проблемы и основы учета рисков.

Основное внимание в работе уделено методике изучения рисков. Для энергетической отрасли предлагается схема исследования риска и вид информационного поля рисков. Информационное поле рассматривается как единая совокупность в координатах «заблаговременность решения – ранжированный ряд рискообразующих факторов».

Ключевое значение в оценке риска имеет идентификация факторов неопределенности. Это один из основных вопросов, который исследуется в диссертации. Предлагается методика решения этого вопроса для задачи прогноза электропотреблении с заблаговременностью 5, 10, 15, 20 лет в ОЭС. Она включает ряд этапов.

Цели стабильности отрасли –

государственные программы развития отраслей

(прогнозы на 20 лет)

Риски

отрасли

Цели развития компании  –

реализация программ развития

(прогнозы на 5 лет)

Финансовые цели компании –

повышение эффективности текущего управления

(прогнозы на 1 год)

Стратегические цели компании–

повышение инвестиционной привлекательности

(прогнозы на 10 лет)

Вес факторов риска

Риски

коммерческой

деятельности

Риски

текущей деятельности

Риски

компании

Рис.5. Виды рисков и их содержание.

Первый этап – выявление и группировка рискообразующих факторов. Предложена методика выявления внешних факторов, основанная на методах анализа стратегического менеджмента - ПЭСТ-анализа, метода КФУ, конкурентных сил модели Портера, ЖЦ отраслевого рынка и др. Второй этап – экспертный анализ. Третий этап – численная оценка рисков.

На основе системного подхода принята следующая схема выявления рискообразующих факторов для временных границ от одного года до 20 лет. Это «Цель – прогноз - рискообразующие факторы – результаты экспертного анализа». В общем поле рисков выделяются локальные зоны риска для каждого периода времени. Например, на 10 лет главное внимание уделяется инвестиционным рискам. А на 5 лет – техническим рискам.

Между локальными зонами устанавливаются иерархические связи по группам факторов риска.

Намечается траектория изменения состава факторов для экспертного анализа.

Проводится экспертный анализ. Разработана анкета, инструкция, этапы анализа, методика получение оценок. Приведен пример расчета для ОЭС Сибири. В экспертизе принимали участие около 40 экспертов, имеющих квалификацию в вопросах перспективных расчетов в энергетике. По результатам проведенной экспертизы (табл. 3) и сделаны выводы о работоспособности методики выявления рискообразующих факторов и сформированы требования к проведению качественного экспертного анализа.

Разработана схема расчета рисков. Ее этапы.

- Варианты прогноза электропотребления по различным моделям.

- Анализ неопределенности  (выявление факторов неопределенности процесса электропотребления).

- Оценка факторов неопределенности  (определение вероятностей).

- Составление карты рисков процесса электропотребления (формирование перечня факторов риска, определение их значимости, оценка влияния на процесс электропотребления) .

- Оценка отклонений прогноза электропотребления,.

- Прогноз электропотребления с учетом факторов риска .

Таблица 3

Значимые факторы риска прогноз на 5 лет

| Политические: нарушение контрактов со стороны правительства | Экологические: | Факторы реализации программы развития: программа развития энергетики |
| --- | --- | --- |
| Социально-экономические: динамика ВВП, электроемкость ВВП, изменение спроса в сфере сбыта продукции, изменение инвестиционной политики, стоимость энергии | Научно-технические: ввод новых потребителей, ввод новых производителей энергии | Организационные: качество информации для выполнения прогноза, методика выполнения прогноза, опыт прогнозистов |

Согласованность мнения экспертов от 0,01 до 0,84.

Расчеты рисков электропотребления проведены для всех временных прогнозов электропотребления.

В пятой главе рассмотрены принципы применения компьютерных технологий при решении перспективных задач развития энергетики и приведены ряд предложений, которые по- нашему мнению полезны для создания автоматизированной системы расчетов.

Создание компьютерной системы перспективного назначения включает в себя три блока.

Блок 1

Перспек-тива на 5 лет

Блок 2

Перспек-тива на 10 лет

Блок 3

Перспек-тива на 20 лет

Ивх1

Ивх2

Ивх3

Ивых1

Ивых2

Ивых3

Решение

Блока 1

Решение

Блока 2

Решение Блока 3

∆t=1 год

∆t=3 года

∆t=5 лет

∆t=3 года

∆t=5 лет

Рис. 6. Схема перспективных расчетов – система «Перспектива».

Блок 1: схема перспективных расчетов (рис. 6). Наглядно показано, что сложные перспективные задачи не могут быть реализованы иначе, чем с использованием всех возможностей информационно - вычислительных комплексов. Между решениями каждого блока имеются адаптивные связи, которые имеют иерархию по времени и в пространстве и определяют периодичность перерасчета моделей, прогнозов и планов. Блок 2: схема алгоритмизации расчетов с использованием интерактивных принципов. Блок 3: схема базы стратегических данных с учетом пространственной иерархии ОЭС.

Система «Перспектива» включает логические блоки: «БСД» (база стратегически данных), «Прогноз», «Режим», «Сценарий», «Риски».

База стратегических данных. Громадную роль при стратегическом планировании играет база стратегических данных (БСД). Без полной и достоверной информации невозможно получить решения. Для ОЭС информацию поставляют отдельные региональные системы, и она должна быть структурирована и регламентирована по составу и достоверности. В данной работе предложена структура и методика создания БСД для ОЭС, которая включает следующие разделы: «Критерии» - отраслевые критерии оценки энергетических балансов; «Структура» - структурные производственные звенья энергетических балансов; «Техника» - технические параметры, влияющие на энергетические балансы; «Генерация» - генераторные узлы и их характеристики; «Потребление» - нагрузочные узлы и их характеристики; «Балансы» - энергетические балансы и их оценки; «Рынок электроэнергии и мощности» - коммерческая информация об электроэнергетическом рынке в зоне ОЭС; «Инновации»; «Инвестиции» - инвестиционные потребности; «Государственное регулирование»; «Решения» - мнения и решения, принимаемые руководителями; «Модель электроэнергетического рынка».

Содержание данных каждого радела можно определить по специальному проекту автоматизации разработки стратегических планов.

Предлагаются определенные принципы формирования БСД и пример информации в блоках.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

- Диссертационная работа выполнена по проблеме стратегического развития энергетики. Актуальность этой темы не вызывает сомнения и она постоянно решается для энергетики России. В данной работе проблема развития рассматривается для ОЭС – объединенных энергосистем. Рассматриваются только первоочередные задачи перспективного развития на уровне принципов и методов их решения.

- В работе определены научные принципы решения задач по перспективному развитию электрических сетей ОЭС, которые базируются на методах стратегического менеджмента, системного и перспективного подходов, математического моделирования и компьютерных технологиях.

- Рассмотрены задачи прогнозирования и разработаны модели их решения для электропотребления, мощности нагрузки и графиков нагрузки на перспективу год, 5, 10, 20 лет для ОЭС и региональных систем, связанных с энергетическими балансами ОЭС.

- Обоснованы методы прогнозирования для электропотребления, мощности нагрузки и графиков нагрузки на перспективу год, 5, 10, 20 лет. В их числе временные ряды, регрессионные связи, статистический анализ, экспертный анализ. Определены процессов их параметры и связи для всех прогностических моделей. Приведены примеры расчетов по моделям прогнозирования и определены средние по модулю погрешности моделей. Они составляют: для 1 года – 5%, для 5 лет – 10%, для 10 и 20 лет – 30%. Оценки погрешностей получены методом инверсной верификации за два года.

- Разработаны модели и методика расчета режимов и параметров электрических сетей для перспективы на год, 5 лет, 10 лет, 20 лет.

Для перспективы от 1 года до 5 лет предложено использовать общепринятый проектный метод расчета с рядом предлагаемых добавлений по эквивалентированию сети, определению параметров схемы замещения и концентрации нагрузки.

Для перспективы от 5 – 10 лет предложено использовать гипотетическую схему сети, определяемую балансами мощностей ОЭС, которые включают балансы региональных систем.

Для сетей, связанных с крупными промышленными потребителями гипотетическая часть схемы определяется с использованием метода «».

Для перспективы 20 лет предлагается использовать схему «геометрических связей».

Выполнены расчеты, подтверждающие работоспособность этих схем.

- Предложены принципы и методика решения по оценке рисков стратегических задач развития энергетики. Даются общие концепции выявления и оценки рисков в задачах энергетики, которые выявлены при аналитическом исследовании общей теории рисков.

- Предложена методика определения рискообразующих факторов и их экспертной оценки. Приведены примеры расчета рисков с использованием матричного способа и «дерева решений». Определены состав факторов и количественные оценки рисков для ряда задач ОЭС Сибири, полученные экспертным путем.

- Приведены общие положения компьютеризации перспективных расчетов. Дается принципиальная схема алгоритмизации расчетов, в которой особое внимание уделяется интерактивному режиму выработки перспективных решений. Предложена структура и состав информации для базы стратегических данных.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

- Останин А. Ю. Методические принципы разработки моделей прогнозирования электропотребления при текущей и перспективной деятельности электроэнергетических систем. / А. Ю. Останин, А. Г. Русина // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. – 2009. – № 1. – С. 69–72. (Из перечня ВАК) (Всего объем 0,25 п.л., лично автором – 0,125 п.л.).

- Останин А. Ю. Особенности расчетов режимов электрических сетей при перспективном развитии объединенной энергосистемы / А. Г. Русина, А.Ю. Останин, Т.А. Филиппова // Электр. станции. - 2009. – № 10 - С. 28-33. (Из перечня ВАК) (Всего объем 0,375 п.л., лично автором – 0,125 п.л.).

- Останин А. Ю. Регрессионный анализ влияния электрических станций на потери мощности и энергии сетевого предприятия / А. Г. Русина, А.Ю. Останин // Сб. науч. тр. НГТУ. – 2009. – № 3(57). – С. 131-134. (Всего объем 0,25 п.л., лично автором – 0,125 п.л.).

- Останин А. Ю. Риски перспективных прогнозов развития энергетики / Ю. В. Дронова, А.Ю. Останин // Сб. науч. тр. НГТУ. – 2009. – № 4(58). – С. 85-91. (Всего объем 0,4375 п.л., лично автором – 0,2 п.л.).

- Останин А. Ю. Требования к управлению мощностью Забайкальского преобразовательного комплекса в аварийных ситуациях / А. Ю. Останин, Г. Л. Брухис, С. Н. Макаровский // Электр. станции. – 2009. – № 8 – С. 29–32. (Из перечня ВАК) (Всего объем 0,25 п.л., лично автором – 0,1 п.л.).

- Останин А. Ю. Формирование прогнозных балансов электроэнергии и мощности в соответствии с «Порядком формирования долгосрочного (до 10 лет) прогноза производства и потребления электроэнергии» / А. Ю. Останин // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. – 2009. – № 1. – С. 73–75. (Из перечня ВАК) (Всего объем 0,1875 п.л.).

- Останин А. Ю. Южный энергорайон: ограничения и решения / А. Ю. Останин // Уголь Кузбасса. – Кемерово : Медиацентр. – 2009. – № 1(002). – С. 20–21. (Всего объем 0,125 п.л.).

Подписано в печать ___.___.2010

Формат 84х60х1/16

Бумага офсетная. Тираж 100 экз. Печ. Л.

Заказ №                                   _

Отпечатано в типографии

Новосибирского государственного технического университета

630092, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20