Список контрольных вопросов на 1 (первую, I) квалификационную группу по электробезопасности.

Тема: «Представление об опасности электрического тока». Вопрос №1. Какие неблагоприятные последствия могут наступить вследствие поражения электрическим током (основные)? Вопрос №2. Перечислите факторы, определяющие исход поражения человека электрическим током. Вопрос №3. Какое напряжение можно признать полностью безопасным для персонала и работать без снятия напряжения, не применяя средства защиты? Вопрос №4. Перечислите факторы состояния человека, существенно увеличивающие вероятность смертельного поражения человека электрическим током, приведите примеры. Вопрос №5. Перечислите пути протекания тока через тело человека и охарактеризуйте их по степени опасности поражения электрическим током. Вопрос №6. Что такое шаговое напряжение, в чем его опасность, каковы меры защиты? Тема: «Меры предосторожности при использовании электроприборов и сетей». Вопрос №11. Что Вы можете сказать о защите проводов? Вопрос №12. К чему может привести неисправная изоляция на проводниках? Вопрос №13. Каковы признаки неисправности штепсельного соединения (узла вилка-розетка)? Вопрос №14. Расскажите правила обращения с осветительными приборами. Вопрос №15. Расскажите правила обращения с электронагревательными приборами. Вопрос №16. Расскажите правила обращения с электроприборами в помещениях с повышенной опасностью. Как Вы понимаете, какие помещения имеют признаки повышенной опасности поражения человека человека электрическим током? Вопрос №17. Расскажите правила обращения с электроарматурой. Вопрос №18. Перечислите меры безопасности при пользовании наружной проводкой. Вопрос №19. Какие признаки неисправностей электроприборов Вы можете назвать и как нужно действовать при подобных неисправностях? Вопрос №20. Как следует действовать в отношении электроприборов в случае пожара? Как нужно тушить пожар в том случае, если напряжение не снято или снято не полностью? Тема: «Оказание первой помощи». Вопрос №30. Как именно нужно освобождать человека от действия электрического тока? Вопрос №31. Как Вы будете освобождать от действия электрического тока человека, упавшего в зоне растекания тока (там, где действует шаговое напряжение)? Вопрос №32. Перечислите меры первой помощи пострадавшему от электрического тока. Вопрос №33. Как именно следует делать искусственное дыхание? Вопрос №34. Как именно следует делать непрямой массаж сердца? Вопрос №35. В каких случаях можно признать пострадавшего от электрического тока мертвым и не оказывать помощь?